Приложение №____

к договору №_____от __________2020 г.

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ______________________________ | Председатель правления ГСК «АВТОДОМ» |
| ______________________________ | ________________Лаевский Д.Л. |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку ПД для проведения ремонта здания гаражного комплекса ГСК «АВТОДОМ», расположенного по адресу:

г. Москва, г. Щербинка, улица Новостроевская, дом 8

| 1 | Наименование и адрес объекта |  | Здание гаражного комплекса, расположенного по адресу:108831, г. Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик |  | ГСК «АВТОДОМ» |
| 3 | Подрядчик (Исполнитель) |  |  |
| 4 | Основные технико-экономические показатели объекта проектирования |  | - Год постройки здания – 2004. - Общая площадь здания – 11388,20 м2 (в том числе площадь эксплуатируемой кровли – 2570,2 м2) - Строительный объем здания – 24 116,4 м3. - Тип здания – надземное нежилое здание для стоянки и хранения автомототранспортных средств (многоуровневый гараж) - Этажность здания – 3 этажа плюс эксплуатируемая кровля (открытая автостоянка) - Конструктивная схема – жёсткая, с полным монолитным ж/б каркасом. Пространственная жёсткость здания обеспечивается сопряжением монолитных ж/б перекрытий с монолитными ж/б колоннами сечением 300х500мм и 300х400мм, стенами лестничных клеток. Здание конструктивно разделено по длине температурными швами на 3 блока (1-й и 3-й блоки – основное здание гаражного комплекса, 2-й – рампа). Кровля над основным зданием – плоская эксплуатируемая, покрытие кровли – асфальтобетон. Кровля над рампой – двускатная, выполнена по металлическим балкам, покрытие из профнастила. Обшивка ограждающих конструкций профлистом по металлическому каркасу. Перегородки между гаражными боксами - металлическая сетка по металлическим уголкам. Длина здания – 154 м., ширина основного здания – 18 м., ширина в месте расположения рампы (в осях 11-17) – 24 м., высота – 8,7 м. - Площадь здания, подлежащая ремонту (ориентировочно): 396 м2 на 1-м этаже; 690 м2 на 2-м этаже; 1143 м2 – на 3-м этаже; 2570 м2 – на эксплуатируемой кровле. Уточняется после проведения дополнительного обследования. |
| 5 | Стадийность проектирования |  | Одностадийное - рабочий проект (рабочая документация) |
| 6 | Основание для проектирования |  | Договор № _____от ___________ на выполнение проектных работ |
| 7 | Источник финансирования |  | Собственные средства Заказчика |
| 8 | Вид ремонтных работ |  | Замена и (или) восстановление (усиление) после пожара строительных несущих и не несущих конструкций здания ГСК «АВТОДОМ» или элементов таких конструкций и (или) замена отдельных элементов несущих и не несущих строительных конструкций на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций элементы, и (или) восстановление указанных элементов, в частности: - Разработка проекта восстановления несущих и не несущих железобетонных и металлических конструкций (их элементов), ограждений гаражных боксов, пострадавших вследствие пожара (включая ремонт плиты перекрытия эксплуатируемой кровли, в том числе восстановление (замена) гидроизоляции всей площади кровли здания); - Разработка мероприятий для обеспечения требованний пожарной безопасности здания гаражного комплекса; |
| 9 | Срок выполнения работ |  | Срок исполнения работ по проектированию - _____дней. |
| 10 | Состав исходно-разрешительной документации (исходные данные), передаваемой "Подрядчику" (Исполнителю) |  | - Свидетельство о собственности на земельный участок; - Свидетельство о собственности на здание ГСК «АВТОДОМ»; - Технический паспорт здания с поэтажными планами от 23.04.2014 г. (БТИ); - Техническое заключение по обследованию гаражного комплекса № ГИ-178-102-1-109/17 от 30.11.2017 г., выполненное ООО «Гилберт Инвест»; - Заключение по обследованию технического состояния плиты покрытия здания №16-04/18-ТЗК от 03.04.2018 г., выполненное ООО «Сити Констракшен Менеджмент»; - Заключение эксперта №13-19 от 15.02.2019 г. пожарно-технической экспертизы по факту пожара в гаражном комплексе; - Предписание Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г.Москве № 47/1/1 от 17.04.2019 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности; - Технический отчет по результатам обследования несущих конструкций здания №17/04-2019 от 05.05.2019 г., выполненный ООО «АФБ-Баупроект». |
| 11 | Состав работ. Требования к разработке и составу проектной документации, передаваемой "Заказчику" |  | - До начала проектных работ: - произвести дополнительное обследование строительных конструкций здания (по отдельному техническому заданию), необходимое для выполнения проектных работ; - уточнить и согласовать с Заказчиком проектные решения, предусмотренные заданием на проектирование, исходя из принципа вариативности; - разработать Календарный план выполнения работ. - Выполнить разработку проектной документации по замене, восстановлению или усилению пострадавших конструкций и их отдельных элементов, в том числе предусмотреть: - выполнение необходимых обмерных работ; - замену, восстановление и усиление строительных конструкций; - замену (восстановление) гидроизоляции всей площади эксплуатируемой в качестве открытой автостоянки кровли здания с последующим асфальтированием. - с целью изменения типа здания гаражного комплекса с «закрытого» на «открытый» тип с площадью открытых проемов не менее 50% от общей площади внешней поверхности наружных ограждающих конструкций, предусмотреть установку на заднем фасаде в осях 28-1 открытых проемов размером 7,2×3,0 м. с металлической мелкоячеистой сеткой, по аналогии с конструктивным решением главного фасада в осях 1-28. При реализации вышеуказанного конструктивного решения, подтвердить в проектной документации соблюдение требований по необходимой площади окрытых проемов не менее 50% от общей площади внешней поверхности наружных ограждающих конструкций в объеме всего здания гаражного комплекса; - восстановление перегородок, конструкций полов, потолков, демонтированных для выполнения производства работ по замене, усилению или восстановлению строительных конструкций; - разработку ведомостей с указанием видов и объемов работ; - разработку мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности; - Выполнить разработку проектной документации (в соответствии с составом проекта) в объеме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по восстановительному ремонту (по замене, усилению или восстановлению строительных конструкций, их отдельных элементов). - При производстве работ предусмотреть выполнение всех требований безопасности и охраны труда в соответствии со СНиП 12-04-2002. |
|  |  |  | Состав проектной документации: - Раздел «Пояснительная записка» - ПЗ; - Раздел «Архитектурные решения» - АР; - Раздел «Конструкции железобетонные» - КЖ; - Раздел «Конструкции металлические» - КМ; - Раздел «Мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности»; - Раздел «Ведомости объёмов работ»; - Иная документация, необходимая для производства строительно-монтажных работ по восстановительному ремонту после пожара (в случае необходимости). Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *.doc, *. xlsx) |
| 12 | Основная нормативная документация по разработке проектной документации |  | - Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения восстановительного ремонта, в соответствии с требованиями: - Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*; - СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; - СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3); - СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*" (с Изменением № 1); - СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"; - других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. - Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2013. - При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории Москвы и Московского региона. |
| 13 | Основные требования к сметной документации |  | Сметная документация не разрабатывается |
| 14 | Требования о порядке проведения согласований и заключений с ведомствами и организациями |  | - Все необходимые согласования проектной документации с ведомствами и организациями выполняются Подрядчиком (Исполнителем) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. - В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, разрабатываемая проектная документация подлежит экспертизе, то Подрядчику (Исполнителю) необходимо получить положительное заключение уполномоченной организации негосударственной экспертизы. |
| 15 | Особые условия |  | - Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ. - При разработке проектной документации должна быть изучена и проанализирована имеющаяся техническая документация - Применяемые материалы должны быть сертифицированы в соотвествии с требованиями технических регламентов РФ. - Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. |